## List1
NARUČITELJ: Javna ustanova Kamenjak., Selo 120, Premantura, 52100 Pula, OIB: 09968170983
PONUDITELJ: (naziv ponuditelja, adresa, osoba ovlaštena za zastupanje, OIB)
TROŠKOVNIK
Uvođenje pametnog sustava praćenja parkirnih zona na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak
Broj stavke | Naziv i opis stavke troška | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Cijena (EUR)
1 | Brojač prolaska vozila u dva smjera: Oprema za brojanje prolazaka vozila na pojedino parkiralište prilagođeno napajanju iz fotonaponskih panela: - video kamera za brojanje prolaska vozila: • bazirana na primjeni umjetne inteligencije(AI camera) • omogućuje i klasifikacija vozila u 5 kategorija: autobus / kamion / automobil / motocikl (tricikl) / bicikl • ugrađena lokalna identifikacija, praćenje, brojanje vozila • podrška za funkciju HD video nadzora • min. IP65 vodootporan dizajn ili jednakovrijedno, podržava korištenje na otvorenom • omogućuje strojno učenje i kalibraciju specifičnih ciljeva - WiFi access point za spajanje lokalnih displeja na kameru • podrška za 2.4GHz WiFi pristupnu točku putem zaštićene mreže • podrška za 1 LAN priključak (prema routeru) • podrška za PoE napajanje • integrirana WiFi antena min. 10dBi - 4G/LTE router za umrežavanje lokalnih kamera i displeja u centralni sustav • podrška za 4G/LTE GSM mrežu preko SIM kartice • podrška za min. 4 LAN priključka (kamera, access point…) • podrška za PoE napajanje • integrirana GSM antena | kom | 10
2 | Ekran za prikaz statusa zauzetosti parkirališta: oprema za prikazivanje statusa zauzetosti pojedinog parkirališta s vlastitim solarnim napajanjem - autonomni displej za prikaz zauzetosti lokalnog parkirališta: • ultra niska potrošnja energije, široki kut gledanja, jasan prikaz statusa zauzetosti parkiranja • minimalno vidno polje: 250mm x190mm • minimalna rezolucija 1304×984 podržava prikaz u min. 3 boje (crvena, crna i bijela) • kontroler sa WiFi konekcijom prema sustavu kamera - solarni napajanje autonomnog displeja • fotonaponski panel snage min. 20W • kontroler punjenja baterije • litiumska baterija min. 10.000Ah - stup za montažu solarnog panela i displeja - prometni znak „P“ oznake parkirališta i nadodanim nazivom parkirališta - temeljna ploča s anker vijcima i mehanizmom za brzu demontažu stupa | kom | 10
3 | Fotonaponski solarni paneli 270W: paneli vizualno sličan s postojećim panelima za ugradnju na postojeće i nove stupove | kom | 13
4 | Baterije min. 12V, 25Ah s kontrolerom punjenja | kom | 10
5 | Stabilizator napajanje DC/DC 12V, min. 5A | kom | 10
6 | Stup za montažu solarnih panela visine od 4,5 m - 6,5 m, promjer stupa min. 15 cm | kom | 3
7 | Programsko rješenje : - izrada aplikacije centralnog sustava za prikupljanje podataka o količini vozila na lokalnim parkiralištima i upravljanju lokalnim i centralnim ekranom za prikaz statusa zauzetosti pojedinih parkirališta Lokalni ekrani u realnom vremenu prikazuju status zauzetosti pojedinog parkirališta (slobodno/zauzeto), a centralni ekran na ulazu u područje prikazuje dostupnost svih lokalnih parkirališta uključenih u nadzirani sustav parkirnih zona na području Donjeg Kamenjaka za parkirne zone koje određuje Naručitelj. Aplikacija treba biti izrađena u WEB tehnologiji i dostupna za korištenje putem internet pristupa s bilo koje lokacije te zaštićena dvostrukom autentifikacijom te omogućavati pregled trenutnih statusa ali i upravljanje sadržaja statusa parkirališta na svakom pojedinom displeju. | kom | 1
8 | Dostava, montaža i puštanje u rad: • iskopi i provlačenje kabla min. 3x2.5mm2 u PVC cijevi na poziciji centralnog ekrana u duljini od 45m • betoniranje temelja i postavljanje temeljnih ploča i anker vijaka za centralni ekran • betoniranje temelja i postavljanje temeljnih ploča i anker vijaka za autonomne ekrane • betoniranje temelja i postavljanje temeljnih ploča stupova za montažu solarnih panela • priprema prihvata za montažu brojača vozila na stupove sa solarnim panelima • dostava i montaža ponuđene opreme • parametriziranja opreme i programskog rješenja • testiranja i puštanje u rad • edukacija djelatnika za rad sa sustavom | paušal
9 | Najam opreme i radnog okruženja najam sljedeće opreme i radnog okruženja na period od 6 mjeseca kroz dvije godine : - hostiranje aplikacije na iznajmljenom VPS (Virtualnom Privatnom Serveru) s Internet pristupom, - najam centralnog displeja za prikaz zauzetosti svih 10 lokalnih parkirališta sljedećih karakteristika: • visoka vidljivost i jačina osvjetljenja min 5000 cd/m2 vidljivo po dnevnoj svijetlosti direktno izloženo suncu • široki kut gledanja, jasan prikaz statusa zauzetosti pojedinog lokalnog parkirališta • 10x RGB LED matrica min. vidnog polja: 190mm x190mm, rezolucije min. 32x32p • fiskno ispisan naziv lokalnog parkirališta s promjenjivim statusom zauzetosti parkiranja • kontroler za upravljanje prikazom statusa zauzetosti svih parkirališta • 4G/LTE router za umrežavanje centralnog displeja u sustav • napajanje 230VAC max 6A - SIM kartice s pretplatom na Internet dana promet za ugradnju u routere - daljinsko održavanje rada programskog rješenja | mj | 6
Ukupno EUR, (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV (EUR) |  |  |  |  | 0
UKUPNO (EUR, s PDV-om) |  |  |  |  | 0
| Mjesto i datum: |  |  | Naziv ponuditelja , potpis i pečat: